## Лист1
РАСЧЁТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Наименование и адрес объекта
Заказчик
Контактное лицо
Телефон/e-mail
Дата
Номер технологической схемы из пособия
Расчетная тепловая мощность
Система отопления | [7 empty] | (Вт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Система ГВС | [7 empty] | (Вт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Система вентиляции | [7 empty] | (Вт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Система отопит-вентил.агрегатов | [7 empty] | (Вт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Система обогрева бассейна | [7 empty] | (кВт) |  |  |  | ненужное зачеркнуть
Греющая сторона
Среда | [7 empty] | вода, гликолевый раствор (%)
Источник теплоснабжения | [7 empty] | теплосеть, котёл, прочее
Температура на входе (зима) | [7 empty] | °С
Температура на входе (переход. период) | [7 empty] | °С
Температура на выходе (зима) | [7 empty] | °С
Температура на выходе (переход. период) | [7 empty] | °С
Давление в подающем трубопроводе | [7 empty] | м. в. ст.
Давление в обратном трубопроводе | [7 empty] | м. в. ст.
Нагреваемая сторона
ОТОПЛЕНИЕ
независимое подключение | [6 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  | паяный | [5 empty] | разборный
Резервирование ТО |  |  |  |  | да (%) 100 |  |  |  |  | нет
Среда | [7 empty] | вода, гликолевый раствор (%)
Температура на входе в теплообменник | [7 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [7 empty] | °С
Потери давления в системе (без учёта ТО) | [7 empty] | м. в. ст.
Рабочее давление отопительных приборов | [7 empty] | м. в. ст.
Объем системы отопления | [7 empty] | м3
Высота здания с учетом техподполья | [7 empty] | м
СИСТ. ОТОПИТ-ВЕНТ. АГРЕГ.
независимое подключение | [6 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  | паяный | [5 empty] | разборный
Резервирование ТО |  |  |  |  | да (%) |  |  |  |  | нет
Среда | [7 empty] | вода, гликолевый раствор (%)
Температура на входе в теплообменник | [7 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [7 empty] | °С
Потери давления в системе (без учёта ТО) | [7 empty] | м. в. ст.
Рабочее давление отопительных приборов | [7 empty] | м. в. ст.
Объем системы отопления | [7 empty] | м3
Высота здания с учетом техподполья | [7 empty] | м
ОБОГРЕВ БАССЕЙНА
независимое подключение | [6 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  | паяный | [5 empty] | разборный
Резервирование ТО |  |  |  |  | да (%) |  |  |  |  | нет
Среда | [7 empty] | вода, гликолевый раствор (%)
Температура на входе в теплообменник | [7 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [7 empty] | °С
Потери давления в системе (без учёта ТО) | [7 empty] | м. в. ст.
Рабочее давление отопительных приборов | [7 empty] | м. в. ст.
Объем системы отопления | [7 empty] | м3
Высота здания с учетом техподполья | [7 empty] | м
ГВС
закрытая | [6 empty] | открытая система
Тип теплообменника |  | паяный | [5 empty] | разборный
Схема подключения теплообменника ГВС |  |  |  |  | одноступенчатая |  |  |  |  | двухступенчатая
Вариант исполнения двухступенчатого Т/О |  |  |  |  | моноблок |  |  |  |  | 2 отдельных Т/О
Резервирование ТО |  |  |  |  | Да (%) 2 по 50% |  |  |  |  | нет
Температура на входе в теплообменник | [7 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [7 empty] | °С
Макс. часовой расход воды в системе ГВС | [7 empty] | м3/ч
Расход воды на циркуляцию ГВС | [7 empty] | %
Потери давления в трубопроводе циркуляцион. контура ГВС | [7 empty] | м. в. ст.
Давление холодной воды на входе в Т/О | [7 empty] | м. в. ст.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
независимое подключение | [6 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  | паяный | [5 empty] | разборный
Резервирование ТО |  |  |  |  | да (%) |  |  |  |  | нет
Среда | [7 empty] | вода, гликолевый раствор (%)
Температура на входе в теплообменник | [7 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [7 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе | [7 empty] | м. в. ст.
Рабочее давление | [7 empty] | м. в. ст.
Дополнительное оборудование
| регулятор перепада давления |  |  | арматура на вводе + КИП |  |  |  |  | насос линии подпитки
| узел коммерческого учета |  |  | расходомер ХВ на вводе |  |  |  |  | расходомер линии подпитки
| сетчатый фильтр на вводе |  |  | расширительный бак |  |  |  |  | соленоидный клапан подпитки
Дополнительные функции
функция ограничения (по расходу или по энергии) – необходимо наличие системы теплового учета или расходомера с импульсным выходом
Протокол передачи данных |  | LON |  |  |  | M-Bus |  |  |  | Импульсный сигнал
датчик аварии насоса (реле перепада давления)
система диспечеризации
Среда передачи данных |  | LON |  |  | RS |  |  | Modem |  |  |  | Ethernet
Габаритные размеры
Размер в помещении (длина x ширина x высота) | [10 empty] | м
Монтажные проемы (ширина x высота) | [10 empty] | м
Насосное оборудование
Циркуляционный насос ГВС | [12 empty] | С частотным приводом
Циркуляционный насос отопления | [12 empty] | С частотным приводом
Циркуляционный насос вентиляции | [12 empty] | С частотным приводом
Циркуляционный насос теплых полов | [12 empty] | С частотным приводом
Циркуляционный насос бассейна | [12 empty] | С частотным приводом
WILO |  |  | Ebara |  |  |  |  | Другой
1 х 230 В | [5 empty] | 3 х 380 В
Стальная арматура на вводе
под приварку |  | фланцевая | [5 empty] | резьбовая
Требования к тепловому пункту
Максимальное рабочее давление | [10 empty] | бар
Максимальная рабочая температура | [10 empty] | °С
Дополнительные сведения и требования
должность / ФИО | [8 empty] | Подпись
Данные выслать по адресу:
ООО "ЭНEРГОЭФФЕКТ"
344113, г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28/2, офис 319
Тел. +7 (863) 203-05-22, +7 (928) 134-73-19
E-mail: ee-don@yandex.ru
без резерва
насос на склад
сдвоенный насос
резерв 100%
без резерва
насос на склад
сдвоенный насос
резерв 100%
без резерва
насос на склад
сдвоенный насос
резерв 100%
без резерва
насос на склад
сдвоенный насос
резерв 100%
без резерва
насос на склад
сдвоенный насос
резерв 100%